|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _________ для заказа КРУ «RELF» |
| --- | --- |
|  | Лист _ _ из _ листов |

Покупатель:

Телефон:  	Факс:

Ф.И.О. контактного лица:

Характеристики ячеек КРУ «RELF»

|  | Номинальное напряжение |  |  6 кВ /  10 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный ток сборных шин In.сб.ш |  |  1600 А  2500 А  3150 А  4000 А |  |
|  | Номинальный ток отключения вакуумных выключателей |  |  20 кА  25 кА  31,5 кА |  |
| Упаковка для открытых видов транспорта |  |  да /  нет |  |  |
|  | Наименование объекта и его адрес |  |  |  |

| Параметры | Ответы покупателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера ячеек КРУ "RELF" по плану расположения РУ |  |  |  |  |
| Номер схемы ячейки по каталогу КРУ "RELF" |  |  |  |  |
| Назначение присоединения или ячейки по сетке схем (ввод, отходящая линия , ТН, ТСН, СВ и т.д., тип и мощность нагрузки) 1 |  |  |  |  |
| Номинальный ток главной цепи ячейки, А |  |  |  |  |
| Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (кол-во, Ктр.) Мощность вторичных обмоток: измерительная – 10ВА, релейная – 15ВА. |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения (тип, кол-во, Ктр.) |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности (тип, кол-во) |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжений |  |  |  |  |
| Предохранители (тип, номинальный ток плавкой вставки) |  |  |  |  |
| Тип силового выключателя |  |  |  |  |
| Тип микропроцессорного блока релейной защиты (МБРЗ) |  |  |  |  |
| Тип счётчика электрической энергии |  |  |  |  |
| Оперативный ток (=220В, ~220B) 2 |  |  |  |  |
| Комплект оперативных блокировок 3 |  |  |  |  |
| Система телемеханики ячеек КРУ 4 |  система телемеханики |  |  |  |
| Система диспетчеризации 5 |  система диспетчеризации |  |  |  |

| 1 –При необходимости выполнения нетиповых требований следует обратиться к техническим специалистам ООО «ПРОМТЭК». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 – типовым решением является применение комплекта ЩСН и ЩИБП, обеспечивающих следующие параметры подводимого электропитания цепей: для цепей РЗиА, цепей управления вакуумным выключателем, цепей сигнализации и обогрева ~220В; оперативных блокировок =220В; освещение ячеек =24В. При необходимости выполнения оборудования с оперативным питанием отличным от ~220В, =220В необходимо обратиться к техническим специалистам ООО «ПРОМТЭК». |  |  |  |  |
| 3 – типовым решением является применение комплекта оперативных электромагнитных блокировок на вводные ячейки, секционные ячейки, ячейки с заземлителем сборных шин и ячейки трансформатора собственных нужд. В случае необходимости изменения объёма оперативных блокировок необходимо обратиться к техническим специалистам ООО «ПРОМТЭК». |  |  |  |  |
| 4 - объём данных по системе телемеханики ячеек КРУ указывается в отдельном опросном листе на систему телемеханики. |  |  |  |  |
| 5- требования к АРМ указываются в отдельном опросном листе на комплексную систему диспетчеризации. |  |  |  |  |
|  | Наименование | Заказ | Кол-во |  |
|  | Сервисная тележка (по одной на каждый габаритный размер ячеек) |  |  |  |
|  | Выкатной элемент для испытания кабеля (по одному на каждый габаритный размер ячеек с кабелем) |  |  |  |
|  | Устройство дуговой защиты “__________________” |  |  |  |

Алгоритм работы АВР:

 - рабочий-резервный ввод

 - ввод-секционный выключатель

 - рабочий ввод-резервный ввод-секционный выключатель

 - наличие схемы восстановления нормального режима

- отсутствие схемы восстановления нормального режима

Примечания покупателя:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: Однолинейная схема;

Приложение №2: План расположения ячеек.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на ячейки КРУ «RELF». При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к техническим специалистам ООО «ПРОМТЭК» по телефону +7(812) 319-36-13.

Представитель покупателя					                          Поставщик		____________/____________						            ____________/____________		«___»____________2013 г.					                          «___»____________2013 г

М.П.								                          М.П.